АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛО БОЛХУНЫ

АХТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2026                                                                                                            № 4-П

Об утверждении Программы энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации муниципального  образования "Сельское поселение Село Болхуны Ахтубинского муниципального района Астраханской области" на 2026-2028 годы

На основании части 1 статьи 25 Федерального закона от 23.11.2009 г. 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом "Сельское поселение Село Болхуны Ахтубинского муниципального района Астраханской области",

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить программу энергосбережения и повышение энергетической эффективности администрации муниципального образования "Сельское поселение Село Болхуны Ахтубинского муниципального района Астраханской области" на 2025-2027 гг. согласно приложению.

2.  Опубликовать     настоящее     постановление     на     официальном     сайте администрации муниципального образования "Сельское поселение Село Болхуны Ахтубинского муниципального района Астраханской области".

3.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.  Постановление вступает в силу после дня его обнародования,

Глава муниципального образования

"Сельское поселение Село Болхуны

Ахтубинского муниципального района

Астраханской области"                                                                        Н.Д. Руденко

Администрация муниципального образования

«Сельское поселение село Болхуны

Ахтубинского муниципального района Астраханской области»

УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования

Администрация МО «Село Болхуны»

Н. Д. Руденко

« » 2026 г.

м.п.

ПРОГРАММА

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

на период 2026 – 2028 годы

|  | РАЗРАБОТЧИК: |
| --- | --- |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная Энергосберегающая Компания» ОГРН 1117746101912 ИНН 7722738946 тел.: 8(495)973-32-67 Сайт: www.mec-energo.ru E-mail: info@mec-energo.ru |

село Болхуны 2026 год

Оглавление

- Титульный лист программы	1

- Паспорт	программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	4

- Пояснительная записка к Программе энергосбережения	8

  - Общая информация	8

  - Характеристика объектов учреждения	8

  - Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники	10

  - Анализ фактического потребления энергоресурсов	11

  - Анализ оснащенности приборами учета	12

  - Анализ фактических показателей энергоэффективности	14

    - Динамика потребления энергоресурсов	14

    - Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	17

  - Определение перечня основных задач, которые необходимо решить учреждению для достижения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергической эффективности	17

  - Механизм привлечения внебюджетных источников финансирования для целей энергосбережения и повышения энергетической эффективности	18

- Определение потенциала снижения потребления и целевого уровня экономии ресурсов	22

- Реестр проектов Программы энергосбережения	24

- Дорожная карта Программы энергосбережения	25

- Паспорта и пояснительные записки проектов	26

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 1	26

Сведения о проекте № 1	27

Пояснительная записка к проекту № 1 Уплотнение оконных и дверных проемов

.	30

Технико-экономический анализ проекта №1	32

Дорожная карта проекта № 1	34

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 2	35

Сведения о проекте № 2	36

Пояснительная записка к проекту № 2 Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	39

Дорожная карта проекта № 2	40

8. Мероприятия, направленные на повышения энергетической эффективности, проводимые в рамках капитального и текущего ремонта.	41

- Организация системы информационного обеспечения в рамках программы энергосбережения учреждения	42

- Организация	системы	пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности	45

Приложение № 1	48

Перечень	мероприятий	программы  энергосбережения  и  повышения энергетической эффективности	48

Перечень мероприятий программы энергосбережения с разбивкой по зданиям

.	49

Приложение 2	50

Формы отчетности по программе энергосбережения	50

2 Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Наименование Программы энергосбережения | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрация МО «Село Болхуны» на 2026 – 2028 годы. |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы энергосбережения | Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
|  | Приказ Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о хо-де их реализации». |
|  | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ и отдельных положений некоторых актов Правительства РФ". |
|  | Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 №1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» |
|  | Приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 "Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды". |
|  | Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» |
| Разработчики Программы энергосбережения | Администрация муниципального образования «Сельское поселение село Болхуны Ахтубинского муниципального района Астраханской области» Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная Энергосберегающая Компания» |
| Основные исполнители мероприятий Программы энергосбережения | Администрация муниципального образования «Сельское поселение село Болхуны Ахтубинского муниципального района Астраханской области» |
| Сроки реализации Программы энергосбережения | 2026 – 2028гг. |
| Цели Программы энергосбережения | − Снижение затрат на оплату потребляемых энергоресурсов; − Повышение эффективности использования энергетических ресурсов учреждением; − Обеспечение надежного функционирования учреждения с минимальными затратами энергии и ресурсов. |
| Основные задачи Программы энергосбережения | − Определение показателей энергетической эффективности; − Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности; − Разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки; − Реализация разработанных энергосберегающих мероприятий. |

| Основные мероприятия Программы энергосбережения | − Уплотнение оконных и дверных проемов; − Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности; − Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение Программы энергосбережения | Общий объем финансирования в период 2026 - 2028 годы – 35,00 тыс. руб. (с НДС), в том числе по годам реализации: тыс. руб. (c НДС) |

| Источники финансирования | Период реализации Программы энергосбережения |  |  | Всего (2026 – 2028) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Бюджетные средств | 0,00 | 5,00 | 30,00 | 35,00 |
| Внебюджетные средства в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| энергосервисные контракты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| собственные средства (оказание платных услуг) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 5,00 | 30,00 | 35,00 |

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Базовое потребление/ значение | Целевые значения показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Период реализации Программы энергосбережения |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего (2026 – 2028) |
| 1 | Снижение потребления электрической энергии | тыс.кВт*ч | 13,422 | 0,000 | 0,146 | 0,000 | 0,146 |
| 2 | Снижение потребления тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Снижение потребления холодной воды | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Снижение потребления горячей воды | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Снижение потребления природного газа | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Удельное потребление электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной (общей) площади) | кВт*ч/м2 | 60,324 | 60,324 | 59,668 | 59,668 | 59,668 |
| 7 | Удельное потребление тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной (отапливаемой)площади) | Гкал/м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Удельное потребление холодной воды (в расчете на фактическую численность пользователей) | м3/чел | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Удельное потребление горячей воды (в расчете на фактическую численность пользователей) | м3/чел | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Удельное потребление природного газа | м3/м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Доля источников света со светоотдачей не менее 100 Лм/Вт от общего количества источников света в уличном и наружном освещении. | % | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля использования осветительных устройств использованием светодиодов в общем объеме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Ожидаемые результаты реализации Программы энергосбережения

|  |  |  | используемых осветительных устройств (внутреннее освещение) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 | Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 14 | Доля зданий, строений и сооружений оснащенных ИТП и АУУ от общего количества зданий, строений и сооружений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 15 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой учреждением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | 16 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой учреждением | % | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 17 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой учреждением | % | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 18 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой учреждением | % | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 19 | Доля высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электроэнергии транспортных средств, относящихся к общественному транспорту | % | - | - | - | - | - |  |

- Пояснительная записка к Программе энергосбережения

  - Общая информация

Полное  наименование:  Администрация  муниципального  образования

«Сельское поселение село Болхуны Ахтубинского муниципального района Астраханской области».

Сокращенное наименование: Администрация МО «Село Болхуны» Глава муниципального образования: Руденко Николай Дмитриевич Телефон: +7 85141 44 5 24

Email: abolhuny@mail.ru

В таблице 3.1 приставлены сведения о численности сотрудников и посетителей учреждения за 2025 г.

Таблица 3.1 - Численность сотрудников и посетителей за 2025 г

| № п/п | Наименование | 2025 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество сотрудников (среднесписочное) | 6 |
| 2 | Количество посетителей (среднесуточное) | 10 |

  - Характеристика объектов учреждения

Объекты	Администрации	МО	«Село	Болхуны»	расположены	по адресам:

- Астраханская	область,	Ахтубинский	район,	с.	Болхуны,	ул. Ленина, д. 13;

- Астраханская	область,	Ахтубинский	район,	с.	Болхуны,	ул. Советская, д. 10.

Характеристики объектов учреждения представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Характеристики объектов учреждения

| № п/п | Назначение здания | Адрес здания |  |  |  |  | Функционально- типологическая группа здания | Год постройки | Этажность | Количество лифтов | Площадь, м2 |  | Тип здания (отдельно стоящее, часть помещений, пристроенное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | регион | район | н.п. | улица | дом |  |  |  |  | Полезная, м2 | Общая, м2 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Здание администрации | Астраханская область | Ахтубинский | с.Болхуны | Ленина | 13 | Б1.2 Административные учреждения, административные подразделения фирм | 1898 | 1 | - | 138,5 | 138,5 | Отдельно стоящее |
| 2 | Здание Дома быта | Астраханская область | Ахтубинский | с.Болхуны | Советская | 10 | А3.3.1 Предприятия бытового обслуживания населения | 1992 | 1 | - | 84,0 | 84,0 | Отдельно стоящее |

  - Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники

На	балансе	Администрации	МО	«Село	Болхуны»	числится транспортное средство ВАЗ 21154-22-010.

Общее потребление моторного топлива в базовом 2025 г. составило: бензин – 1,124 т, дизельное топливо – 0 т.

В таблице 3.3 указаны данные об изменении удельного расхода топлива по годам действия программы относительно базового года.

Таблица 3.3 – Расход моторного топлива в учреждении

| Показатель | Удельный расход топлива за год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт | план |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Дизельное топливо, т | 0,00 |  |  |  |
| Бензин, т | 1,12 |  |  |  |
| Всего, т.у.т. | 1,67 |  |  |  |
| Удельный расход моторного топлива, тут/л | 0,0000114 | 0,0000113 | 0,0000111 | 0,0000108 |

Снижение потребления топлива планируется за счет следующих мероприятий:

- Строгий контроль ресурсов (ГСМ);

- Соблюдение регламентов технического обслуживания транспортных средств;

- Минимизация холостых моточасов;

- Мониторинг скоростных режимов;

- Оптимизация маршрутизации.

Мероприятия являются в большей степени организационными и не требуют дополнительных финансовых затрат для достижения установленных целевых уровней экономии.

  - Анализ фактического потребления энергоресурсов

Потребление энергетических ресурсов и воды учреждением осуществляется на ведение основной деятельности и на хозяйственно-бытовые нужды. На основании заключенных договоров Администрация МО «Село Болхуны» приобретает электрическую энергию.

Информация о потреблении учреждением электрической энергии в натуральном и денежном выражении за 2025 г. представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Потребление электроэнергии учреждением за 2025 г.

| Единица измерения | Потребление электроэнергии |
| --- | --- |
|  | 2025 г. |
| тыс. кВт*ч | 13,42 |
| т.у.т. | 4,62 |
| тыс. руб. | 140,00 |

В таблице 3.4 представлены сводные данные о затратах на потребляемые ресурсы за 2025 г.

Таблица 3.4– Затраты на потребляемые учреждением энергетические ресурсы

| Вид потребляемого ресурса | Затраты на потребляемые ресурсы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2025 г |
| Электроэнергия | 140,00 |
| Всего | 140,00 |

На рисунке 3.1 представлены данные по доле затрат на энергоресурсы и воду за 2025 г., соответственно.

Электроэнергия 100,0%

Рисунок 3.1 – Распределение затрат на приобретаемые ресурсы за 2025 г.

  - Анализ оснащенности приборами учета

Перечень	объектов	учреждения	с	указанием	видов	потребления энергоресурсов и оснащенности приборами учета представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Сведения об оснащенности приборами учета энергоресурсов

| Наименование объекта, фактический адрес | Электрическая энергия |  |  |  | Тепловая энергия |  |  |  | Холодная воды |  |  |  | Горячая вода |  |  |  | Природный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребление ресурса (да/нет) | Количество приборов учета (ПУ) |  |  | Потребление ресурса (да/нет) | Количество приборов учета (ПУ) |  |  | Потребление ресурса (да/нет) | Количество приборов учета (ПУ) |  |  | Потребление ресурса (да/нет) | Количество приборов учета (ПУ) |  |  | Потребление ресурса (да/нет) | Количество приборов учета (ПУ) |  |  |
|  |  | Количество коммерческих ПУ | Количество технических ПУ | Запланировано к установке в 2026 – 2028гг |  | Количество коммерческих ПУ | Количество технических ПУ | Запланировано к установке в 2026 – 2028гг |  | Количество коммерческих ПУ | Количество технических ПУ | Запланировано к установке в 2026 – 2028гг |  | Количество коммерческих ПУ | Количество технических ПУ | Запланировано к установке в 2026 – 2028гг |  | Количество коммерческих ПУ | Количество технических ПУ | Запланировано к установке в 2026 – 2028гг |
| Здание администрации, Астраханская область, Ахтубинский район, с. Болхуны, ул. Ленина, д. 13 | да | 1 | - | - | нет | - | - | - | нет | - | - | - | нет | - | - | - | нет | - | - | - |
| Здание Дома быта, Астраханская область, Ахтубинский район, с. Болхуны, ул. Советская, д. 10 | да | 1 | - | - | нет | - | - | - | нет | - | - | - | нет | - | - | - | нет | - | - | - |

  - Анализ фактических показателей энергоэффективности

    - Динамика потребления энергоресурсов

Для оценки эффективности энергосберегающих мероприятий, рассматриваемых для внедрения в рамках программы энергосбережения, проводится расчет целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Целевые показатели определяются с применением индикаторов, отражающих общую информацию об учреждении в части потребления энергоресурсов. Основными индикаторами являются значения потребления энергоресурсов. Динамика потребления ресурсов в базовом году и по годам действия программы отражает эффект от реализации мероприятий, заложенным в рамках программы энергосбережения.

В таблицах 3.6 и 3.7 представлены объемы фактического и прогнозируемого потребления энергетических ресурсов, финансовые расчеты за которые осуществлены на основе данных приборов учета и расчетным методом, в базовом 2025 году, а также прогнозируемых потреблений энергоресурсов на 2026-2028 года.

Таблица 3.6 - Объемы фактического потребления энергетических ресурсов

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Величина потребления в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на основании использования данных приборов учета |  |  |  | на основании использования расчётных методов |  |  |  |
|  |  | В натуральном выражении |  | В денежном выражении |  | В натуральном выражении |  | В денежном выражении |  |
|  |  | Величина | Ед. изм. | Величина | Ед. изм. | Величина | Ед. изм. | Величина | Ед. изм. |
| 1 | Электрическая энергия | 13,422 | тыс. кВт∙ч | 140,00 | тыс. руб. | 0,000 | тыс. кВт∙ч | 0,00 | тыс. руб. |
| 2 | Тепловая энергия | 0,000 | тыс. Гкал | 0,00 | тыс. руб. | 0,000 | тыс. Гкал | 0,00 | тыс. руб. |
| 3 | Холодная вода | 0,000 | тыс. куб. м | 0,00 | тыс. руб. | 0,000 | тыс. куб. м | 0,00 | тыс. руб. |
| 4 | Горячая вода | 0,000 | тыс. куб. м | 0,00 | тыс. руб. | 0,000 | тыс. куб. м | 0,00 | тыс. руб. |
| 5 | Природный газ | 0,000 | тыс. н. куб. м | 0,00 | тыс. руб. | 0,000 | тыс. н. куб. м | 0,00 | тыс. руб. |

Таблица 3.7 - Объемы прогнозируемого потребления энергетических ресурсов

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Величина потребления в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на основании использования данных приборов учета |  |  |  | на основании использования расчётных методов |  |  |  |
|  |  | В натуральном выражении |  | В денежном выражении |  | В натуральном выражении |  | В денежном выражении |  |
|  |  | Величина | Ед. изм. | Величина | Ед. изм. | Величина | Ед. изм. | Величина | Ед. изм. |
| 1 | Электрическая энергия | 13,422 | тыс. кВт∙ч | 151,19 | тыс. руб. | 0,000 | тыс. кВт∙ч | 0,00 | тыс. руб. |
| 2 | Тепловая энергия | 0,000 | тыс. Гкал | 0,00 | тыс. руб. | 0,000 | тыс. Гкал | 0,00 | тыс. руб. |
| 3 | Холодная вода | 0,000 | тыс. куб. м | 0,00 | тыс. руб. | 0,000 | тыс. куб. м | 0,00 | тыс. руб. |
| 4 | Горячая вода | 0,000 | тыс. куб. м | 0,00 | тыс. руб. | 0,000 | тыс. куб. м | 0,00 | тыс. руб. |
| 5 | Природный газ | 0,000 | тыс. н. куб. м | 0,00 | тыс. руб. | 0,000 | тыс. н. куб. м | 0,00 | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Величина потребления в 2027 году |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на основании использования данных приборов учета |  |  |  | на основании использования расчётных методов |  |  |  |
|  |  | В натуральном выражении |  | В денежном выражении |  | В натуральном выражении |  | В денежном выражении |  |
|  |  | Величина | Ед. изм. | Величина | Ед. изм. | Величина | Ед. изм. | Величина | Ед. изм. |
| 1 | Электрическая энергия | 13,276 | тыс. кВт∙ч | 158,52 | тыс. руб. | 0,000 | тыс. кВт∙ч | 0,00 | тыс. руб. |
| 2 | Тепловая энергия | 0,000 | тыс. Гкал | 0,000 | тыс. руб. | 0,000 | тыс. Гкал | 0,00 | тыс. руб. |
| 3 | Холодная вода | 0,000 | тыс. куб. м | 0,000 | тыс. руб. | 0,000 | тыс. куб. м | 0,00 | тыс. руб. |
| 4 | Горячая вода | 0,000 | тыс. куб. м | 0,00 | тыс. руб. | 0,000 | тыс. куб. м | 0,00 | тыс. руб. |
| 5 | Природный газ | 0,000 | тыс. н. куб. м | 0,00 | тыс. руб. | 0,000 | тыс. н. куб. м | 0,00 | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Величина потребления в 2028 году |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на основании использования данных приборов учета |  |  |  | на основании использования расчётных методов |  |  |  |
|  |  | В натуральном выражении |  | В денежном выражении |  | В натуральном выражении |  | В денежном выражении |  |
|  |  | Величина | Ед. изм. | Величина | Ед. изм. | Величина | Ед. изм. | Величина | Ед. изм. |
| 1 | Электрическая энергия | 13,276 | тыс. кВт∙ч | 166,45 | тыс. руб. | 0,000 | тыс. кВт∙ч | 0,00 | тыс. руб. |
| 2 | Тепловая энергия | 0,000 | тыс. Гкал | 0,000 | тыс. руб. | 0,000 | тыс. Гкал | 0,00 | тыс. руб. |
| 3 | Холодная вода | 0,000 | тыс. куб. м | 0,000 | тыс. руб. | 0,000 | тыс. куб. м | 0,00 | тыс. руб. |
| 4 | Горячая вода | 0,000 | тыс. куб. м | 0,00 | тыс. руб. | 0,000 | тыс. куб. м | 0,00 | тыс. руб. |
| 5 | Природный газ | 0,000 | тыс. н. куб. м | 0,00 | тыс. руб. | 0,000 | тыс. н. куб. м | 0,00 | тыс. руб. |

    - Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В соответствии с требованиями Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении» учреждение ежегодно подает информацию об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (энергетические декларации).

В организации действовала программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2024 гг. В рамках программы были разработаны и реализованы мероприятия:

      - Ревизия уплотнений оконных ПВХ переплетов и входных дверей;

      - Замена окон деревянных на ПВХ;

      - Техническое обслуживание кондиционеров и разработка инструкции по экономному расходу электроэнергии.

  - Определение перечня основных задач, которые необходимо решить учреждению для достижения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергической эффективности

Для достижения установленных целевых показателей в области энергосбережения требуется решить следующие основные задачи:

- планирование целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

− планирование мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

−	управление	проектами	реализации	мероприятий	в	области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

− реализация правовых и административных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

− реализация технологических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

− обеспечение квалификации, компетенции и мотивации исполнителей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

− обеспечение финансирования мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

− информационное обеспечение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

  - Механизм привлечения внебюджетных источников финансирования для целей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Энергосервисный контракт основан на предоставлении специализированной энергосервисной компанией комплекса услуг и инвестиционных мероприятий по практическому энергосбережению с возмещением собственных расходов и получением финансовой прибыли из фактически достигаемой экономии энергозатрат.

В рамках данного вида отношений учреждение - потребитель энергии не расходует свои средства на энергосбережение: основную часть риска берет на себя энергосервисная компания, которая реализует данный проект за свой счет.

Предметом энергосервисного договора (контракта) является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком. Задачи, решаемые в процессе осуществления энергосервисных контрактов:

- Достижение конкретных целевых показателей экономии энергоресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- Достижение определенного уровня комфорта при оптимальном потреблении энергоресурсов.

При реализации первой задачи энергосервисная компания заключает контракт, инвестирует свои средства и получает процент от полученной

экономии, в том числе и из бюджетных средств, предназначенных для оплаты энергоресурсов. При этом энергосервисная компания не занимается управлением производством и обслуживанием зданий и сооружений. Для решения второй задачи энергосервисная компания полностью берет на себя право управления недвижимостью и также осуществляет энергосбережение.

Требования к энергосервисному контракту определяются совокупностью следующих законодательных документов:

− Федеральный закон РФ от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

− Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации».

− Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 г. №636 «О требованиях к условиям контракта на энергосервис и об особенностях определения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на энергосервис».

Применение энергосервисных контрактов обеспечит:

−	существенное	повышение	энергоэффективности	объектов учреждения;

− оптимизацию бюджетных расходов на оплату энергоресурсов в указанных зданиях при снижении их объема;

− привлечение внебюджетных финансовых ресурсов в модернизацию объектов учреждения.

Возможные схемы работы энергосервисных компаний с учреждениями:

− Привлечение энергосервисных компаний для проведения заранее определенных энергосберегающих мероприятий. Энергосервисная компания за свой счет реализует энергосберегающие мероприятия, полученная экономия целиком поступает на счет энергосервисной компании в качестве

возмещения инвестиционных затрат. После достижения срока окупаемости проведенных энергосервисной компанией мероприятий контракт прекращает свое действие, а установленное энергосберегающее оборудование выкупается учреждением по оговоренной стоимости (либо передается безвозмездно).

− Выявление потенциала экономии и участие в экономии. Энергосервисная компания за свой счет проводит энергетическое обследование, разрабатывает и реализует энергосберегающие мероприятия, полученная экономия делится между энергосервисной компанией и учреждением в заранее оговоренных пропорциях. Часть дополнительной экономии поступает в распоряжение учреждения сразу после реализации энергосберегающего мероприятия. Реализация данной схемы позволяет привлечь внебюджетные инвестиции в модернизацию коммунального хозяйства бюджетных организаций, но порождает комплекс вопросов, связанных с устойчивостью параметров договора об энергосервисных услугах и с балансовой принадлежностью установленного в ходе реализации проекта оборудования и материалов.

− Профессиональное управление объектами недвижимости. Данная схема предполагает полное разделение ответственности за организацию производственного процесса и за состояние зданий учреждения. Энергосервисная компания осуществляет квалифицированную эксплуатацию зданий и поставку необходимых коммунальных услуг на основании долгосрочного контракта с распорядителем бюджетных средств. Договоры на поставку коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями энергосервисные компании заключают самостоятельно. Энергосервисная компания может заниматься не только оптимизацией режимов потребления ресурсов, но и улучшением состояния здания с целью сокращения нерациональных энергетических потерь. Энергосервисная компания в этой схеме заинтересована в кратчайшие сроки реализовать весь возможный перечень энергосберегающих мероприятий. Важное отличие этой схемы от предыдущей  состоит  в  том,  что  энергосервисная  компания  несет

ответственность перед собственником как за физическое состояние здания, так и за поставку необходимых ресурсов, и располагает для этого оговоренными в договоре финансовыми и производственными ресурсами.

Энергосервисный контракт несет в себе определенные риски, которые следует тщательно изучить до его заключения. К явным рискам, которые могут привести к срыву долгосрочного контракта относятся:

− риски возникновения неплатежеспособности энергосервисной компании;

− риски, связанные с ошибками в прогнозировании роста тарифов;

−	риски,	связанные	с	неверными	сведениями,	полученными	по результатам энергетического обследования;

− риск существенного изменения законодательства, регулирующего энергосервисные отношения;

− риск выхода из строя оборудования в результате некорректной эксплуатации.

Также	при	реализации	энергосервисных	контрактов	возникают следующие проблемы и сложности:

− сложность разработки и согласования методик измерения и/или расчета энергосберегающего эффекта;

−	сложность	отделения	эффекта	энергосберегающего	проекта	от внешних факторов;

− сложность заключения многолетних контрактов;

− объединение технических рисков с экономическими и финансовыми, что усложняет условия привлечения кредитных ресурсов;

− отсутствие финансовых и страховых продуктов, разработанных специально под энергосервисный контракт;

− отсутствие у потенциальных инвесторов инженерно-технических компетенций для оценки рисков на стадии принятия решения о финансирования энергосберегающих проектов, отсутствие методологии оценки технических и экономических рисков данных проектов.

- Определение потенциала снижения потребления и целевого уровня экономии ресурсов

Определение потенциала снижения потребления и целевого уровня экономии ресурсов проводилось в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 "Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды". Базовым годом при расчёте является 2025 г.

Для объекта: Дом быта, расположенному по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, с. Болхуны, ул. Советская, д. 10 площадь которого менее 100 м.кв. расчет целевых показателей не проводится.

В таблице 4.1 представлены результаты расчетов, полученные в автоматизированных формах - калькуляторе для определения в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды .

Таблица 4.1 - Администрация МО «Село Болхуны»

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй | Целевой уровень снижения за трехлетний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление горячей воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 46,8 | 33,3 | 29% | 3% | 46,48 | 46,13 | 45,45 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00000844 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00000832 | 0,00000819 | 0,00000794 |

- Реестр проектов Программы энергосбережения

| № пп | Наименование проекта | Наименование приоритетного направления | Участники проекта | Единицы измерения (тыс.кВт*ч, тыс.Гкал, тыс.куб.м.) | Ожидаемые результаты | Предполагаемый объем финансирования (тыс. руб.) | Даты начала и окончания реализации проекта | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уплотнение оконных и дверных проемов | энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах теплоснабжения | Глава муниципального образования Руденко Николай Дмитриевич | тыс.кВт*ч | Снижение потребления электрической энергии на 0,15 тыс.кВт*ч | 5,00 | 01.01.2027- 31.12.2027 | - |
| 2 | Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Глава муниципального образования Руденко Николай Дмитриевич | - | - | 30,00 | 01.07.2028- 31.07.2028 | - |
| 3 | Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности | энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Глава муниципального образования Руденко Николай Дмитриевич | - | - | - | 01.01.2026- 31.12.2028 | - |
|  | Итого: | - | - | - | - | 35,00 | - | - |

- Дорожная карта Программы энергосбережения

Финансирование проекта (с указанием источников): 35,00 тыс.руб. – бюджетные источники финансирования

| № пп | Цели и задачи проекта Программы энергосбережения/наименование проекта (мероприятие) | Ед.изм. | Показатели/Целевые индикаторы |  |  |  | Финансовое обеспечение, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий Программы энергосбережения, тыс.руб. |  |  |  | Календарный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Бюджеты субъектов РФ |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Период реализации Программы энергосбережения |  |  | Итого (2026 – 2028) | Период реализации Программы энергосбережения |  |  | Итого (2026 – 2028) | Период реализации Программы энергосбережения |  |  | Итого (2026 – 2028) | Период реализации Программы энергосбережения |  |  | Итого (2026 – 2028) | Период реализации Программы энергосбережения |  |  | Итого (2026 – 2028) | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|  | Цель: − Снижение затрат на оплату потребляемых энергоресурсов; − Повышение эффективности использования энергетических ресурсов учреждением; − Обеспечение надежного функционирования учреждения с минимальными затратами энергии и ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: − Определение показателей энергетической эффективности; − Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности; − Разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки; - Реализация разработанных энергосберегающих мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование проекта: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Уплотнение оконных и дверных проемов | тыс.кВт*ч | 0,0000 | 0,1459 | 0,0000 | 0,1459 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | - | - | - | - | - |  | 01.07.2027-30.09.2027 | - | - | - | - | - |
| 2 | Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 01.07.2028-31.07.2028 | - |
| 3 | Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.01.2026-31.12.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | - | - | - | - | 0,00 | 5,00 | 30,00 | 35,00 | 0,00 | 5,00 | 30,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Паспорта и пояснительные записки проектов ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 1

Дата регистрации: «	» 	20	г. Номер проекта: 1

- Полное название проекта: Уплотнение оконных и дверных проемов

- Фамилия, имя, отчество автора (авторов) проекта: Белоглазов Владислав Юрьевич, технический директор ООО «МЭК»

- Почтовый адрес: 416523, Астраханская область, Ахтубинский район, с. Болхуны, ул. Ленина, д. 13

- Руководитель проекта (Ф.И.О., должность): Руденко Николай Дмитриевич, Глава муниципального образования

- Телефон: +7 85141 44 5 24

Email: abolhuny@mail.ru.

- Общая стоимость проекта (тыс. руб. c НДС): 5,00 Внебюджетные средства: (расшифровать, тыс.руб. c НДС): 0 Бюджетные средства (тыс. руб. c НДС): 5,00

- Срок окупаемости проекта (лет): 2,7

Сведения о проекте № 1

  - Основания проекта

Основанием проекта является Приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 "Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды". Реализация мероприятия в совокупности с другими проектами позволит достичь установленного целевого уровня экономии ресурсов.

  - Цели и задачи проекта

Целями данного проекта является:

- снижение потребления электроэнергии;

- снижение расходов на оплату потребляемых ресурсов,

- повышение качества и надежности функционирования систем освещения;

- создание комфортных условий для сотрудников и посетителей учреждения.

Задачей	данного	проекта	является	реализация	энергосберегающего мероприятия по уплотнению оконных и дверных проемов.

  - Результат проекта

Результатом	проекта	является	достижение	следующих	целевых показателей на период действия программы (2026 – 2028гг.):

- Снижение потребления электрической энергии – 0,15 тыс.кВт*ч.

  - Этапы проекта

Реализацию проекта планируется выполнить в 1 этап: I этап: 01.07.2027 - 30.09.2027

  - Критерии достижения целей и приемки результатов проекта

Критерием достижения целей является достижение целевых показателей, установленных настоящей программой: снижение потребления электроэнергии на 0,15 тыс.кВт*ч.

  - Контрольные точки проекта

| № п/п | Дата | Контрольная точка |
| --- | --- | --- |
| 1. | 30.09.2027 г. | Проведение работ по уплотнению. |

  - Бюджет проекта

| Этапы реализации проекта | Финансирование проекта | В т.ч. по источникам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные источники | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  | Энергосервис | Собственные средства (оказание платных услуг) |
| Всего из них: | 5,00 | 5,00 | - | - |
| 1 этап – 2026 г. | - | - | - | - |
| 2 этап – 2027 г. | 5,00 | 5,00 | - | - |
| 3 этап – 2028 г. | - | - | - | - |

  - Ограничения проекта

Ограничение бюджета Администрации МО «Село Болхуны»

  - Допущения проекта

Своевременное выделение средств из бюджета на выполнение программы энергосбережения

  - Риски проекта

| № п/п | Описание рисков | Мероприятия по управлению рисков | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие финансирования в полном объеме | Разработка скорректированных проектов | В течение месяца после появления распорядительных документов | Руководитель проекта |
| 2. | Срыв сроков поставок материалов и оборудования | Своевременное оперативное проведение закупочных процедур и заключение договоров на поставки оборудования и материалов | Период реализации проекта | Руководитель проекта |
| 3. | Неудовлетворяющее конечной цели проекта качество материалов и оборудования | Технический анализ закупаемой продукции, входной контроль | Период реализации проекта | Руководитель проекта |
| 4. | Ненадлежащее исполнение своих обязанностей ответственных за энергосберегающие мероприятия | Контроль за сроками выполнения работ, ведение технического надзора | Период реализации проекта | Руководитель проекта |

Пояснительная записка к проекту № 1 Уплотнение оконных и дверных проемов

Большое количество тепловой энергии теряется через оконные и дверные проемы. Замена окон относится к высокозатратным мероприятиям, однако можно добиться экономии тепловой энергии и за счёт утепления оконных и дверных проемов.

Уплотняются наружные и внутренние прихлопы части оконных переплетов. При этом потери теплоты за счет уменьшения инфильтрации холодного воздуха, согласно МДК 1-01.2002, снижаются на 10-20 % от величины потерь через окна.

Снижение избыточной инфильтрации при сохранении оконных и дверных блоков достигается за счет их заделки и уплотнения. Заделка между оконной рамой и стеной применяется к окнам и дверям во внешних стенах зданий. При заделке имеющееся пустое пространство между рамой и элементом конструкции заполняется полиуретановой пеной. При уплотнении оконных и дверных блоков используются высококачественные полые силиконовые прокладки. Размеры прокладок зависят от зазора между створкой окна и рамой. Обычно необходимые размеры и профили колеблются от 5 до 10 мм в диаметре.

Для достижения экономии тепла, необходимо сохранить тепло, уходящее через входную дверь. Двери можно и утеплить пеноплексом, пенополиуретаном или техноплексом. Необходимо изолировать щели между стеной и дверной коробкой с помощью монтажной пены. Для более плотного примыкания двери к дверным косякам рекомендуется использовать профильные уплотнители: дверь часто приходится открывать и закрывать.

Энергосберегающий эффект мероприятия в натуральном выражении составляет 3% от объема потребления электрической энергии на нужды отопления и вентиляции.

В таблице 7.2.1 представлены данные расчета экономии.

Таблица 7.2.1 – Энергосберегающий эффект мероприятия

| Объект учреждения | Потребление электрической энергии кВт*ч | Эффект, % | Экономия, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание администрации Астраханская область, Ахтубинский район, с. Болхуны, ул. Ленина, д. 13 | 4863,75 | 3 | 145,91 |

Экономия электрической энергии составит 0,15 тыс.кВт*ч. Тариф на электрическую энергию для организации на 2025 г. составляет 11,26 руб/кВт*ч. С учетом Прогноза роста цен тарифы на 2026-2028 гг. принимаются равными (таблица 7.2.2):

Таблица 7.2.2 - Прогнозные значения тарифа на электрическую энергию

| Наименование | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост тарифа на электрическую энергию | - | 1,060 | 1,050 | 1,040 |
| Тариф на электрическую энергию | руб./кВт*ч | 11,94 | 12,54 | 13,04 |

Сводные данные по затратам и экономическому эффекту мероприятия по годам действия программы представлены в таблице 7.2.3.

Таблица 7.2.3 – Сводные данные по мероприятию

| Показатель | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | ВСЕГО |
| Затраты, тыс.руб. | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Экономия, тыс.кВт*ч | 0,000 | 0,15 | 0,000 | 0,15 |
| Экономия, тыс. руб. | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 1,83 |

Общие затраты на реализацию мероприятия составят 5,00 тыс. руб.

Простой срок окупаемости – 2,7 года.

Технико-экономический анализ проекта №1

Оценка экономической эффективности проектов производится на основе расчетов и анализа следующих критериев экономической эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия:

- чистого дисконтированного дохода ЧДД (NPV);

- дисконтированного срока окупаемости инвестиций (DPP);

- индекса доходности мероприятий, обеспечивающих указанный доход ИД (PI).

Проект экономически эффективен при условии NPV>0, PI>1, IRR>D.

| Годы | Сумма инвестиций , тыс.руб. | Экономия , тыс. кВт*ч | Тариф, руб./ кВт*ча | Денежны е потоки, тыс. руб . (СFi) | Чистые денежные потоки, тыс. руб. | Чистый дисконтированны й доход ЧДД (NPV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 𝐶𝐹𝑖 (1 + 𝐷)𝑖 |  |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 11,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 11,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5,00 | 145,91 | 12,30 | 1,79 | 1,48 | -3,52 |
| 2028 | 0,00 | 145,91 | 12,79 | 1,87 | 1,28 | 1,28 |
| 2029 | 0,00 | 145,91 | 13,30 | 1,94 | 1,10 | 1,10 |
| 2030 | 0,00 | 145,91 | 13,84 | 2,02 | 0,94 | 0,94 |
| 2031 | 0,00 | 145,91 | 14,39 | 2,10 | 0,81 | 0,81 |
| Итого | 5,00 |  |  |  | 5,61 | 0,61 |

NPV = 5,61 - 5 = 0,61 тыс.руб.

Проект является экономически эффективным при NPV > 0. Дисконтированный срок окупаемости – 5 лет.

Рассчитаем индекс доходности PI.

PI = ∑CFi / (1 + D)i / IС = 5,61 / 5 = 1,12

Индекс доходности инвестиций PI > 1 и равен 1,12 то есть проект эффективен.

Рассчитаем внутреннюю норму доходности ВНД (IRR).

Внутренняя норма доходности – это значение ставки дисконтирования, при которой NPV = 0.

Примем ставку дисконтирования равной 27 % и рассчитаем NPV.

| Годы | Сумма инвестиций, тыс. руб. | Денежные потоки, тыс. руб.(CF) | Чистые денежные потоки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5,00 | 1,79 | 1,41 |
| 2028 | 0,00 | 1,87 | 1,16 |
| 2029 | 0,00 | 1,94 | 0,95 |
| 2030 | 0,00 | 2,02 | 0,78 |
| 2031 | 0,00 | 2,10 | 0,64 |
| Итого | 5,00 |  | 4,94 |

NPV = 4,94 - 5 = -0,06 тыс.руб.

При ставке 21 % NPV положителен, а при ставке 27 % отрицателен. Значит внутренняя норма доходности IRR будет в пределах 21 - 27 %.

Найдем внутреннюю норму доходности IRR по формуле:

IRR= D a+( D b- D a)*NPVa/(NPVa-NPVb) = 21 + (27 - 21) * 0,61 / (0,61 + 0,06) = 26,46 %

Внутренняя норма доходности IRR = 26,46 больше ставки дисконтирования 21

% т.е. проект принимается.

Таким образом:	NPV = 0,61 тыс.руб.

PI = 1,12.

IRR = 26,46 %.

DPP = 5 лет.

Дорожная карта проекта № 1

Наименование проекта: Уплотнение оконных и дверных проемов

Финансирование проекта (с указанием источников): 5,00 тыс.руб. –бюджетное финансирование Период окупаемости проекта (лет): 2,7

| № пп | Цели и задачи проекта Программы энергосбережения/наименование проекта (мероприятие) | Ед.изм. | Показатели/Целевые индикаторы |  |  |  | Финансовое обеспечение, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий Программы энергосбережения, тыс.руб. |  |  |  | Календарный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Бюджеты субъектов РФ |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Период реализации Программы энергосбережения |  |  | Итого (2026 – 2028) | Период реализации Программы энергосбережения |  |  | Итого (2026 – 2028) | Период реализации Программы энергосбережения |  |  | Итого (2026 – 2028) | Период реализации Программы энергосбережения |  |  | Итого (2026 – 2028) | Период реализации Программы энергосбережения |  |  | Итого (2026 – 2028) | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|  | Цель: - снижение потребления электроэнергии; - снижение расходов на оплату потребляемых ресурсов, - повышение качества и надежности функционирования систем освещения; - создание комфортных условий для сотрудников и посетителей учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: - реализация энергосберегающего мероприятия по уплотнению оконных и дверных проемов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование проекта: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Уплотнение оконных и дверных проемов | тыс.кВт*ч | 0,00 | 0,1459 | 0,00 | 0,1459 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | - | - | - | - | - | - | 01.07.2027 – 30.09.2027 | - | - | - | - | - |
|  | Итого | - | 0,00 | 0,1459 | 0,00 | 0,1459 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 2

Дата регистрации: «	» 	20	г. Номер проекта: 2

- Полное	название	проекта:	Проведение	обучения	ответственных	за энергосбережение и повышение энергетической эффективности

- Фамилия, имя, отчество автора (авторов) проекта: Белоглазов Владислав Юрьевич, технический директор ООО «МЭК».

- Почтовый адрес: 416523, Астраханская область, Ахтубинский район, с. Болхуны, ул. Ленина, д. 13

- Руководитель проекта (Ф.И.О., должность): Руденко Николай Дмитриевич, Глава муниципального образования

- Телефон: +7 85141 44 5 24

Email: abolhuny@mail.ru

- Общая стоимость проекта (тыс. руб. c НДС): 30,00

Внебюджетные средства: (расшифровать по источникам, тыс.руб. c НДС):- Бюджетные средства (тыс. руб. c НДС): 30,00

- Срок окупаемости проекта (лет): -

Сведения о проекте № 2

  - Основания проекта

Основанием проекта является Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

  - Цели и задачи проекта

Целями данного проекта является:

    - обучение сотрудников для дальнейшей оценки эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в учреждении;

    - разработка эффективных мер повышения энергетической эффективности учреждения.

Задачей данного проекта является реализация энергосберегающего мероприятия по прохождению обучения ответственного за энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

  - Результат проекта

Результатом проекта является прохождению обучения ответственного за энергосбережение для дальнейшего достижения целевых показателей программы энергосбережения.

  - Этапы проекта

Реализацию проекта планируется выполнить в 1 этап: I этап: 01.07.2028-31.07.2028

  - Критерии достижения целей и приемки результатов проекта

Критерием достижения целей является прохождение обучение по программе «энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 1 сотрудника, ответственного за реализацию энергосберегающих мероприятий.

  - Контрольные точки проекта

| № п/п | Дата | Контрольная точка |
| --- | --- | --- |
| 1. | 31.07.2028 г. | Прохождение обучения одного сотрудника, ответственного за энергосбережение |

  - Бюджет проекта

| Этапы реализации проекта | Финансирование проекта | В т.ч. по источникам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные источники | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  | Энергосервис | Собственные средства (оказание платных услуг) |
| Всего из них: | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 этап – 2026г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 этап – 2027 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 этап – 2028 г. | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |

  - Ограничения проекта

Ограничение бюджета Администрации МО «Село Болхуны»

  - Допущения проекта

Своевременное выделение средств из бюджета на выполнение программы энергосбережения

  - Риски проекта

| № п/п | Описание рисков | Мероприятия по управлению рисков | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Срыв сроков по проведению обучения сотрудников | Своевременное оперативное проведение закупочных процедур и заключение договоров на проведение обучения сотрудников | Период реализации проекта | Руководитель проекта |
| 2. | Неудовлетворяющее конечной цели проекта качество обучающих курсов | Выбор обучающего центра по условию наличия образовательной лицензии, актуальное образовательной программы, положительных отзывах | Период реализации проекта | Руководитель проекта |

Пояснительная записка к проекту № 2 Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности

На данный момент в учреждении нет специалистов, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Для эффективной реализации последующих энергосберегающих мероприятий рекомендуется провести обучение по программе «энергосбережение и повышение энергетической эффективности» сотрудников, ответственных за реализацию энергосберегающих мероприятий.

По результатам проведенного обучения проекты Программы энергосбережения дополнятся комплексом организационных и технических мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности Администрации МО «Село Болхуны»

В таблице 7.2.1 представлены примеры курсов повышения квалификации с указанием обучающей организации, наименование курса и стоимости обучения.

Таблица 7.2.1 – Примеры курсов повышения квалификации

| Наименование курса | Образовательная организация | Стоимость обучения, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Энергоаудит, энергоменеджмент и повышение энергоэффективности, внедрение энергосберегающих мероприятий на предприятии | НИУ «МЭИ» (ЦПП "ЭнМиЭ") | 29 |
| Энергоменеджмент и энергоаудит. Управление энергосбережением | НОУ ВПО МИЭЭ | 25 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | НП ДПО ЦПК "Русская Школа Управления" | 38,85 |

Затраты на прохождения курсов повышения квалификации на одного сотрудника принимаются равными 30 тысяч рублей. По данному мероприятию экономический эффект не рассчитывается.

Дорожная карта проекта № 2

Наименование проекта: Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности Финансирование проекта (с указанием источников): 30,00 тыс.руб. – бюджетное финансирование

Период окупаемости проекта (лет): -

| № пп | Цели и задачи проекта Программы энергосбережения/наименование проекта (мероприятие) | Ед.изм. | Показатели/Целевые индикаторы |  |  |  | Финансовое обеспечение, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий Программы энергосбережения, тыс.руб. |  |  |  | Календарный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Бюджеты субъектов РФ |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Период реализации Программы энергосбережения |  |  | Итого (2026 – 2028) | Период реализации Программы энергосбережения |  |  | Итого (2026 – 2028) | Период реализации Программы энергосбережения |  |  | Итого (2026 – 2028) | Период реализации Программы энергосбережения |  |  | Итого (2026 – 2028) | Период реализации Программы энергосбережения |  |  | Итого (2026 – 2028) | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|  | Цель: - обучение сотрудников для дальнейшей оценки эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в учреждении; - разработка эффективных мер повышения энергетической эффективности учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: − реализация энергосберегающего мероприятия по прохождению обучения ответственного за энергосбережение и повышение энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование проекта: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.07.2028-31.07.2028 | - |
|  | Итого | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Мероприятия,	направленные		на	повышения	энергетической эффективности, проводимые в рамках капитального и текущего ремонта. Мероприятия,	направленные	на	повышение	энергетической эффективности длительного срока окупаемости (более 10 лет) в рамках текущего

и капитального ремонта здания в программе не рассматривались.

Таблица 8.1 - Мероприятия длительного срока окупаемости

| п.п. | Мероприятия | Затраты (руб) | Эффект к базовому (2024) году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (%) | (тыс.Гкал) |
| - | - | - | - | - |

- Организация системы информационного обеспечения в рамках программы энергосбережения учреждения

Внедрение	Системы	информационного	обеспечения	Учреждения	в рамках реализации настоящей Программы предусматривает:

−	определение состава заинтересованных в получении информации лиц;

−	определение состава и формы предоставления информации;

−	подготовку необходимой информации;

−	предоставление информации заинтересованным лицам.

С точки зрения распространения информации о деятельности Учреждения в области энергосбережения наиболее значимыми элементами целевой аудитории являются: специалисты Учреждения, участвующие в реализации настоящей Программы и несущие ответственность за достижение целевых показателей.

Органам исполнительной власти информацию о своей деятельности в области энергосбережения и реализации настоящей Программы Учреждение предоставляет ежеквартально в соответствии с предписанными вышестоящими организациями формами. Такая информация, в зависимости от компетенции органа власти, может включать в себя в числе прочей информацию финансового и юридического характера, такую, как:

− информацию о запланированных и фактически осуществленных расходах на деятельность в области энергосбережения;

− информацию об обязательствах, возникших в связи с осуществлением деятельности в области энергосбережения;

−  информацию о контрагентах и исполнении государственных контрактов в области энергосбережения;

− информацию о размещении государственных заказов в области энергосбережения, в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  и

Федеральным законом РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Состав информации, предоставляемой в свободном доступе, включает в

себя:

− перечень нормативных документов, которыми руководствуется Учреждение в своей деятельности по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

− перечень и планируемые значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности подотчетным Учреждению объектам, актуальные на дату последнего обновления информации;

− отчеты о достижении запланированных целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Учреждения, актуальные на дату последнего обновления информации;

− состав и сроки проведения запланированных в отношении подотчетных Учреждению объектов мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также планируемые значения экономии по видам ресурсов;

− отчеты о выполнении запланированных в отношении подотчетных Учреждению объектов мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и фактически достигнутые величины экономии энергетических ресурсов, полученные от реализации указанных мероприятий.

В системе мониторинга в области энергосбережения и повышения энергоэффективности Учреждение участвует в части:

− подготовки и предоставления информации о фактическом потреблении энергетических ресурсов подотчетными Учреждению объектами и Учреждению в целом в натуральном и денежном выражении;

− подготовки и предоставления информации о фактическом достижении целевых показателей в области энергосбережения, за которые несет ответственность Учреждение;

− подготовки и предоставления информации о фактическом выполнении мероприятий в области энергосбережения, за которые несет ответственность Учреждение.

- Организация системы пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Целью пропаганды повышения энергоэффективности и энергосбережения является побуждение субъектов к осуществлению действий, направленных на сбережение энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности.

Предметом воздействия пропаганды в области энергосбережения являются целевые аудитории, формируемые путем классификации индивидуумов-физических лиц, исходя из общности наиболее эффективных способов информационного воздействия на них.

Для определения классификационной структуры целевых аудиторий может в том числе использоваться структура социально значимых групп лиц, так как указанные группы характеризуются общностью жизненных ценностей, интересов и схожей моделью социального поведения.

Мотивация лиц, входящих в целевые аудитории, может быть основана

на:

−	рациональной оценке человеком своих собственных действий;

−  моральном и эмоциональном отношении человека к своим действиям;

− моральном и эмоциональном отношении человека к оценке своих действий другими людьми, как входящими в целевую группу, так и находящимися вне ее;

− моральном и эмоциональном отношении человека к оценке своего бездействия другими людьми, как входящими в целевую группу, так и находящимися вне ее;

В области рациональной мотивации наиболее важным мотивом выступает осознание людьми тех выгод, которые они приобретают, осуществляя действия, приводящие к энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В отношении моральной и эмоциональной мотивации наиболее важным мотивом выступают эмоции, испытываемые людьми по результатам оценки

своих действий. Характер указанных эмоций обуславливаются соответствием осуществленных действий системе жизненных ценностей человека.

Наиболее значимыми потребностями в системе жизненных ценностей (с точки зрения мотивации в области энергосбережения), являются:

−	получение социального признания;

−  желание сделать что-то хорошее;

− стремление принадлежать к определенной социальной группе (быть похожим на людей определенной социальной группы).

В основе, рассмотренной выше модели мотивации лежит оценка человеком своих действий. Большое значение для адекватности указанной оценки имеет понимание и осознание человеком своих действий и их последствий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В отношении влияния на энергосбережение можно выделить два вида наиболее значимых целевых аудиторий:

- целевые аудитории в производственной сфере;

- целевые аудитории в сфере личного потребления энергоресурсов.

В производственной сфере наиболее значимыми могут быть признаны следующие целевые аудитории:

−	руководители, влияющие на стратегию деятельности организации;

−	лица,	влияющие	на	производственную	деятельность	организации (менеджеры среднего звена);

−	работники, непосредственно выполняющие процессы (работы), которые осуществляется с использованием энергетических ресурсов.

Классификация и выделение физических лиц в целевые аудитории должно осуществляться на основе оценки результативности и эффективности способов воздействия на указанные аудитории.

Рекомендуемая система пропаганды повышения энергоэффективности и энергосбережения опирается на общие положения, изложенные в настоящем разделе, и должна включать в себя:

−  идентификацию целевых аудиторий для пропаганды;

−  определение целей пропаганды выбранных целевых аудиторий;

−	определение способов воздействия на целевые аудитории;

−	определение коммуникативных целей способов воздействия;

−	осуществление действий по пропаганде;

−  оценку достижения целей воздействия на выбранные целевые аудитории и, при необходимости, выработку системных корректирующих действий в области пропаганды энергосбережения и энергоэффективности.

Приложение № 1 Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Nп/п | Наименование мероприятия программы | 2026 г. |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  | 2028 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Уплотнение оконных и дверных проемов | - | - | - | - | - | бюджет | 5,00 | 0,1459 | тыс.кВт*ч | 1,83 | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | X | 5,00 | X | X | 1,83 | X | - | - | X | - |
| 2 | Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | бюджет | 30,00 | - | - | - |
|  | Итого по мероприятию |  | - | X | X | - | X | - | X | X | - | X | 30,00 | X | X | - |
|  | Всего по мероприятиям |  | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 5,00 | X | X | 1.83 | X | 30,00 | X | X | 0,00 |

Перечень мероприятий программы энергосбережения с разбивкой по зданиям

| Мероприятие | Здание | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Затраты, тыс.руб. | Экономия в нат.выр. | Ед.изм. | Экономия, тыс.руб. | Целевой показатель | Ед.изм. | Затраты, тыс.руб. | Экономия в нат.выр. | Ед.изм. | Экономия, тыс.руб. | Целевой показатель | Ед.изм. | Затраты, тыс.руб. | Экономия в нат.выр. | Ед.изм. | Экономия, тыс.руб. | Целевой показатель | Ед.изм. |
| Уплотнение оконных и дверных проемов | Здание администрации Астраханская область, Ахтубинский район, с. Болхуны, ул. Ленина, д. 13 | 0,00 | 0,00 | тыс.кВт*ч | 0,00 | 0,00 | тыс. кВт*ч/ м.кв | 5,00 | 0,15 | тыс.кВт*ч | 1,83 | 1,0535 | тыс. кВт*ч/ м.кв | 0,00 | 0,00 | тыс.кВт*ч | 0,00 | 0,00 | тыс. кВт*ч/ м.кв |
| Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Администрация МО «Село Болхуны» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - |

Приложение 2

Формы отчетности по программе энергосбережения

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

┌───────────────┐

│	КОДЫ	│

├───────────────┤

на 1 января 20  г.	Дата │	│

├───────────────┤

│	│

Наименование организации 		└───────────────┘

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы (уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель финансово- экономической службы (уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

"  " 	20  г.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

┌───────────────┐

│	КОДЫ	│

├───────────────┤

на 1 января 20  г.	Дата │	│

├───────────────┤

│	│

Наименование организации	└───────────────┘

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | отклонение |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

СПРАВОЧНО:

|  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Всего с начала года реализации программы

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель технической службы (уполномоченное лицо)

Руководитель финансово- экономической службы (уполномоченное лицо)

"  " 	20	г.

(должность)	(расшифровка подписи)

(должность)	(расшифровка подписи)

(должность)	(расшифровка подписи)